资格要求、技术要求、商务条款、评分细则
一、资格要求
（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照，法人授权委托书及委托代理人身份证（法定代表人参加则只需提供身份证），自然人投标提供身份证明。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供《供应商资格信用承诺函》或提供2023年度或2024年度审计报告，或者提供开标截止时间前一个月内开户银行出具的资信证明（提供资信证明的须同时提供开户许可证或基本存款账户信息），提供任一种均可】。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供《供应商资格信用承诺函》或提供承诺函（格式自拟）】。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件
【提供《供应商资格信用承诺函》或提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（扫描件加盖公章）】
（五）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：【提供《供应商资格信用承诺函》或提供投标人自我书面声明（格式自拟）】。
（六）法律、行政法规规定的其他条件:
①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；(告知项) 
②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动；(告知项)
③供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单 (处罚期限尚未届满的)，不得参与本项目的采购活动。(告知项，以现场查询为准)
（七）本项目的特定资格要求：无
二、技术要求

1.项目概况
（1）项目名称：上饶市瑞达表面精饰产业园污水站第三方运营管理项目。
（2）项目地址：上饶市瑞达表面精饰产业园。
（3）最高限价: (全费用综合单价):44.5元/吨（已入园投产上饶市博睿金属表面处理有限公司企业阳极氧化废水，纳入本项目全费用综合单价中。后续投产阳极氧化企业废水按本项目阳极氧化废水中标单价结算）。阳极氧化废水单价:64.5元/吨。包括污水处理站和再生水系统、废气系统的日常运行与维护(各项耗材物资、药剂、人工、水电、危废处置相关费用由中标单位支付)、安全和环保工作管理、人员培训、设备维护检修(单项维修5000元以上除外)、污水处理站除臭、废气系统的日常运行与维护、废水收集提升系统和污水管廊巡检及维修（配件材料由业主方提供）、化验采样分析检测、化验室仪器及现场设备仪器校准检验、污水站工艺管理、水质采样检测与分析、危废处理处置等内容。
（4）工艺流程
[image: image1.jpg]TR AL

| b e B v R e REN {Fenton| o
R
I

Hemutn

‘et — o |—ef Forten i
@ aw B s
i )
= ] CE

P e N L

kit —of T %





2.项目运营范围
运营服务内容:
包括污水处理站和再生水系统、废气系统的日常运行与维护(各项耗材物资、药剂、人工、水电、危废处置相关费用由中标单位支付)、安全和环保工作管理、人员培训、设备维护检修(单项维修5000元以上除外)、污水处理站除臭、废气系统的日常运行与维护、废水收集提升系统和污水管廊巡检及维修（配件材料由业主方提供）、化验采样分析检测、化验室仪器及现场设备仪器校准检验、智慧平台(相应运维服务）、污水站工艺管理、水质采样检测与分析、危废处理处置等内容。
3.运营期限
本项目运营期限为2年。
4.运营水量及排放标准
本项目设计总废水处理水量3500m³/d, 土建一次性建成，设备一次性投入，根据废水分 流收集情况，前段物化日运行时间16h/d,生化及末端处理系统日运行时间24h/d。
本项目废水纳管企业的pH、总铬、六价铬、总镍、总镉、总铅、总汞、总铜、总氰化物 等污染物排放需达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)   表2的排放限制要求；氨氮、 总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013),CODcr、石油类、 氟化物、悬浮物等水污染物执行污水处理厂的纳管标准，但不得超过《污水综合排放标准》(GB8979-1996)的三级标准。本项目电镀园区污水站对园区内电镀企业废水进行集中收集处理后纳入终端城镇污水处理厂，设计执行出水水质要求，具体如下：
设计出水水质表
	序号
	污染物项目
	排放限值(mg/L)
	参考标准

	1
	pH
	6~9
	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2

	2
	总铬
	1.0
	

	3
	六价铬
	0.2
	

	4
	总镍
	0.5
	

	6
	总铜
	0.5
	

	7
	总锌
	1.5
	

	8
	总铝
	3.0
	

	10
	总氰化物(以CN·计)
	0.3
	

	11
	氨氮
	30
	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)

	12
	总氮
	40
	

	13
	总磷(TP)
	5
	

	14
	CODcr
	400
	《污水综合排放标准》
(GB8979-1996)的三级标准


向污水厂派驻现场管理团队，全面负责污水厂的日常运行管理工作，确保废水、废气排放达标， 过程规范管理，服务的具体内容主要包括：
①对从采购人所接收的所有项目设施拥有使用和运营管理权，具体负责项目区域内所 接管设备、设施的正常运行和维护保养，至少每年进行一次检修。对整套废水处理设备应有清晰、准确的了解，记录在册，并建立合理的设备管理程序、制度。
②各工艺处理段的水质常规监测，及时调整工艺参数。
③应建立操作规程、运行记录、水质检测、设备检修（不含大修）、人员上岗培训、应急预案、安 全注意事项等处理设施运行与维护的相关制度，适时监控运行效果，加强处理设施的运行、 维护与管理，建立各类生产运行台账。
④不定期对电镀企业废水排放情况巡查并采样分析。
⑤ 确保产生的危废得到合法暂存、转运及处置，并承担相应费用。
⑥定期对整套废水处理设备各阶段的水质(如原水，出水等)进行分析，监控废水处 理装置是否正常运行，水质是否达到预期要求。
⑦ 负责各类生产药剂、耗材的采购和管理(包括危化品管理)工作。
⑧做好各时期上级部门考核迎检工作及其他配合采购方工作。
⑨做好危废仓库管理及处理处置工作。
⑩每日对各生产厂房废水收集提升系统及污水管道的巡查检修。
⑪排放标准按排污许可证中标准执行，确保达标排放。因出水超标产生的一切费用及后果由中标单位承担。
5.项目管理要求
①签订合同生效之日起3日内，中标人须进场对采购人污水处理设施的各项设施、设 备进行全面点检，及时和采购方做好接管确认工作。
②在委托运营期内，中标人负责项目设施的管理、运行、维护，保证正常运行，排放 的水质符合国家相关标准要求。
③服务期间中标人应合理安排人员对设施点进行日常巡检及维护，确保设备巡检率 85%以上，完好率90%以上；若因设施设备故障要求污水厂停产的，中标人必须提前12小 时书面通知采购人，同时尽快排除故障，确保污水厂正常运行。
④负责污水处理设施岗位操作工人上岗前、后的岗位操作培训和设施日常保养、维护 的技术指导工作，特殊工种须持证上岗。
⑤服务期间中标方每月向采购方提交生产情况报告，包括进出水水质水量、设备维保 情况等。
⑥服务期间化学药剂(包含化验室药剂)的采购及管理工作均由中标人负责。
⑦服务期间本项目的危废处置工作(污泥日常压滤、暂存和转运处置)均由中标人承 担，采购人配合中标人完成报批合同。
⑧建立日常安全巡检、设备报维修、药剂出入库、日常化验、培训等台帐记录工作。
⑨完善现场目视化标准化工作，确保规范运行，配合采购方随时做好迎检工作。
⑩服务期满后中标人将项目移交回采购人时须确保设备设施使用运行工况良好。
⑪中标人须认真履行职责，严格按服务协议中的质量保证体系做好承包服务工作。确 保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务基本要求和各项质量标准。
⑫日常对厂房废水收集系统，及污水管道巡查检修。排放标准需按照相关标准执行、确保排放标准达标。这之间所产生的费用完全由成交供应商支付。
三
、商务条款

(一)服务地点：上饶市瑞达表面精饰产业园。
(二)服务时间：二年
(三)付款方式：按月支付。
(四) 考核办法如下：业主按季度定期考核，（如服务期考核不合格，业主单位有权解除运营合同）。
日常运营过程中设置百分制考核，中标单位在服务期间若违反以下考核内容则按以下标准进行扣分，低于 60 分，业主单位有权解除运营合同。考核办法如下：
(五)服务评分表：
	序号
	考核内容
	评分标准
	备注

	1
	负责现有污水处理设施的稳定运行，确保生产不受运营管理方单方面原因中断。
	确保厂站正常运行。因运营管理方单方面原因导致生产中断，扣10分/次。
	

	2
	整个运营管理服务期间，要求污水处理厂各排口水质稳定、达标排放(根据环评批复的排放标准)；经处理但未达标的废水不得外排，须进行再次处理直至达标方可排放。
	运营单位单方面原因导致未达标排放扣20分/次；运营单位出现偷排现象扣50分/次，且业主有权解除运营合同。
	

	3
	负责园区废水定期采样检测、针对异常企业废水加大检测频率，配合业主方对异常废水企业完成整改。
	每月至少一次定期采样检 测数据、配合业主完成异常废水检查及整改。否则每缺失一项扣5分/次。
	

	4
	须建立健全各项规章制度;配备厂长、污水处理专业技术人员、实验室水样分析技术人员等，保证技术服务所需的充足的员工:确保所有员工均经过培训，特殊岗位的工作人员应具备相应的任职资格和工作能力。
	健全岗位人员及规章制度。否则每缺失一项扣5分/次。
	

	5
	协助业主方完成上级部门对污水处理厂环保、安监、公安消防检查;积极配合业主方做好后问的整改工作;按求参加上级相关部门组织的各类培训及会议。
	配合业主完成各项工作，若发现消极怠工扣20分/次，态度严重恶劣、不配合扣50分/次。
	

	6
	定期做好污泥的生产、危废处置以及转运工作;应保证生产现场产生的污泥及时转移到危废仓库,按规定张贴危废标识,及时记录危废的出入库台账。
	污泥各项台账完整，能够按照规定要求完成转运。否则每缺失一项扣 10分/次。
	

	7
	确保设备定期维护保养，保持现场环境卫生整洁。
	厂内设备定期维保，室内卫生千净整洁，做好维保以及保洁台账。否则每缺少一项扣5分/次。
	

	8
	每月月初(10号之前)向委托方提供上月的运行数据报表及相关监测数据。
	材料提供及时性和完整性。提供材料不及时、或缺失一份报表扣5分/次。
	

	9
	乙方原因导致的责任性环保处罚。
	出现环保处罚<5万元扣10分/次；5万元≤环保处罚<10万元扣20分/次；环保处罚>10万元扣50分/次，且业主有权解除合同。
	

	10
	乙方原因导致安全生产事故。
	事故损失<5万元扣10分/次:5万元≤事故损失<10万元扣20分/次；事故损失>10万元扣50分/次，且业主有权解除合同。
	


注：以上项目清单及技术要求、商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理

四、评分方法:综合评分法（总分100分），评分细则（计分办法保留两位小数，四舍五入）
	（一）价格部分（30分）

	评分点
	评审内容
	分值

	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.若投标人投标价格超出采购预算或最高限价，则该投标人被视为无效投标。
	30分

	（二）技术部分（52分）

	评分点
	评审内容
	分值

	技术指标及要求
	投标人须全部满足“第五部分项目清单及技术要求、商务条款 一、项目清单及技术要求”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。
评审依据：投标文件中提供技术需求响应/偏离表。
	符合性审查

	人员配置
	一、项目团队：
（1）项目负责人员：（4分）
①具有环境保护相关专业高级职称证书的得4分；
②具有环境保护相关专业中级职称证书的得3分。

本项最高得4分；

（2）技术负责人员：（4分）
①具有环境保护相关专业高级职称证书的得4分；
②具有环境保护相关专业中级职称证书的得3分；

本项最高得4分。

二、驻场人员：
现场维护维修人员：（3分）
需具有特种作业操作证，操作项目为：低压电工作业。每提供一个得1分；需提供驻场人员名单（至少1人）
本项最高得3分；
现场污水处理操作人员：（5分）
有效期内的污废水处理工证，每提供一个得1分，需提供驻场人员名单（至少1人）
本项最高得5分。
评审依据：提供相关职能部门颁发的证书复印件、人员名单、投标单位为其缴纳的开标前（不含开标当月）六个月内任意一个月的社保证明，驻场人员名单。均需加盖投标人公章
	16分

	项目方案
	投标人根据本电镀污水处理站运营项目内容与相关情况进行针对编制项目方案，包括但不限于：
（1）水量水质波动及异常问题工艺控制方案:对于电镀污水水质和水量异常波动分析、以及出现各种波动情况均有解决办法
（2）电镀污水日常运行操作、维护及大修方案：电镀污水处理站项目日常运营维护总体安排、车间管网维护管理的流程介绍
（3）降低成本、提高运营质量方案：降低成本、同时提高运营质量方案  
（4）编制环境保护运营方案
（5）日常水质监测管理方案:日常水质监测频率、水质监测方法、仪器操作、药品管理满足规范要求。
（6）培训方案:对于调试试运营期间和正式运营期间各岗位人员培训  到位。
（7）应急预案及保障措施方案:投标人根据本电镀污水处理站运营项目情况并结合实际，提出项目在实施过程中的潜在风险(如：设备故障、极端天气、断水断电、人员受伤、 火灾等)并作出应急预案及相应的应急保障措施。
（8）项目移交方案:投标人根据本项目情况，作出项目移交方案，方案中应当包含移交时间安排、移交验收程序、移交内容、质量保证、员工安置等
（9）危废污泥处置方案:针对本电镀污水处理站项目的实际情况进行污泥处置方案。
（10）电镀污水处理站运营服务承诺方案
（11）废气排放及服务方案
（12）提高服务水平方案：包含但不限于提高电镀污水预处理工艺、提高生化处理工艺、优化处理流程、节能降耗等内容，提高运营、技服质量方案编制可行、便于操作。
注：每提供一项得3分，最高得36分。提供的方案只有标题但缺乏要科学合理、可行性强、实质性内容、未提供或提供的内容与项目采购需求无关的不得分。
评审依据：投标人针对本项目提供以上方案并加盖投标人公章
	36分

	（三）商务部分（18分）

	评分点
	评审内容
	分值

	商务
条款
	投标人全部满足“第五部分项目清单及技术要求、商务条款 二、商务条款”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。
评审依据：投标文件中提供商务需求响应/偏离表。
	符合性审查

	业绩
	自2022年以来，投标人（包括全资/控股子分公司）具有承接过电镀污水处理运营项目的类似业绩。每提供一个得2分，最高得8分。
评审依据：投标人(含子分公司)须提供运营管理合同相关页复印件加盖投标人公章,未提供或提供不符合要求不得分。
	8分

	企业履约能力
	（1）投标人通过以下的认证：
①IS09001质量管理体系认证
②IS014001环境管理体系认证
③ISO45001职业健康安全管理体系认证的
每有一项得2分，最高得6分。
评审依据：投标人提供有效期内的证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，未提供不得分。
	6分

	智慧园区
	自2022年以来，投标人（包括全资/控股子分公司）具有电镀产业园数字化运维业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。
评审依据：投标人(含子分公司)须提供运营管理合同相关页复印件加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求不得分。
	4分


